1. STOLARKA.
	Lp.
	Podstawa wyceny.
	 Opis wykonanych prac.
	Jm
	Ilość poszcz.
	Ilość razem

	1.
	KNNR 2

1104-02

Bud.główny

Parter 

I piętro

Szatnia 

Skrzydło I p
	Montaż ościeżnic drewnianych barwionych na kolor drzwi

0,9*2,0*26+0,8*2,0*2                                    =                                          

0,9*2,0*22                                                       =                                                      

0,9*2,0                                                             =

0,9*2,0*11+0,8*2,0*2                                     =                                                      
	m2

m2

m2

m2

m2
	   50,0
   39,6
     1,8

   23,0

	   114,4


	2.
	KNNR 2

1103-014


	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, oklejanych naturalną okleiną dębową barwioną na jasny orzech

                                                                         =
	m2
	  
	   114,4


	3.
	KNNR 7

0503-0811
	Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, ocieplone z naświetlem. Dołem panel,drzwi brązowe, szyba U=1,0 bezpie4czna z obu stron, samozamykane.
1,77*2,71                                                         =
	m2
	  
	  4,8


	4.
	KNNR 7

0503-08
	Drzwi aluminiowe wewnętrzne całkowicie szklone szybą U=2,3 bezpieczną z obu stron, w kolorze srebrnym matowym, samozamykane.
1,52*2,16+1,52*2,06+1,47*2,06                     = 
	m2
	
	  9,44


	5.
	KNNR 7

0503-08

Analogia 

Wiatrołap 
	Montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej szklonej całkowicie szkłem bezpiecznym  z obu stron, wsp. U=2,3. Kolor drzwi srebrny mat. W ściance drzwi 90cm x 210cm  oraz 

165cm x  210 cm w świetle przejścia . Samozamykacz.
/1,5*2+2,3/*3,0                                                =
	m2
	  
	   15,9


	6.
	KNNR 7

0503-0833

Analogia 

Ip.s.historii
	Ścianka aluminiowa wewnętrzna wypełniona panelem w kolorze  srebrny mat z drzwiami 90cm x 200cm o takim samym wystroju. 

2,96*2,96                                                         = 
	m2
	  
	  8,76


	7.
	KNNR 7

0503-08

Szatnia 
	Drzwi przymykowe aluminiowe, wewnętrzne, o odporności ogniowej Ei 30,całkowicie szklone, szyba U=2,3, bezpieczna z obustrn. Kolor srebrny mat, samozamykacz.
1,2*2,1*2                                                         =
	m2
	  
	   5,04


	8.
	KNNR 7

0503-08

Analogia 
	Ścianka aluminiowa dymoszczelna wewnętrzna z drzwiami 100cm x 210 cm całkowicie szklona, U=2,3, szkło bezpieczne z obu stron.  Kolor srebrny matowy, samozamykacz.
3,04*2,7*2                                                       =
	m2
	  
	  16,42


