SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST2-01
INSTALACJA WOD–KAN i INSTALACJA HYDRANTOWA
CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji wod-kan dla przedszkola w Żyrardowie .
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wewnętrznej instalacji wod-kan i instalacji hydrantowej obejmują:
Doprowadzenie zimnej wody do projektowanego obiektu zapewnione z części budynku szkoły i internatu, które objęte są drugim etapem.
Ciepła woda będzie przygotowywana centralnie w pomieszczeniu wymiennika(wg odrębnego drugiego etapu opracowania).
Obiekt należy wyposażyć w wewnętrzną instalację p.poż., tj. 1 hydrant o średnicy 25 mm (typ wg PN-EN 671-1 [W-25/30]), prądownicą z pyszczkiem 10 m, zlokalizowane na korytarzu budynku przedszkola.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STsą zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami oznaczają:
Roboty sanitarne- wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty sanitarne
Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
Ustalenia projektowe- ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
2.MATERIAŁY
2.1.Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji winne być zgodne z Polskimi Normami.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje się wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpieczeństwa, względnie mające deklarację zgodności (aprobata techniczna ) dla których nieustanowiono Polskiej Normy. Materiały instalacyjne które będą miały bezpośredni kontakt z wodą do picia i na potrzeby gospodarcze muszą mieć atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz świadectwa jakościowe.
2.2.Zastosowane materiały
·rury PVC/PP- wg.PN 85/C-89205
·kształtki PVC/PP- wg PN 85/C-89205
·rury i kształtki stalowe ocynkowane dla instalacji wody zimnej
·armatura-wg PN76/M-75178 ,PN-EN271:192
·zawory mieszające dla umywalek przeznaczonych dla dzieci
3.SPRZĘT
  1. Sprzęt do wykonywania instalacji sanitarnych
    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
4.TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres i kolejność wykonania robót
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności :
·przygotowanie instalacji wod- kan
·układanie instalacji wod - kan
·montaż podejść dopływowych i odpływowych
·montaż zaworów odcinających
·montaż baterii umywalkowych
·montaż ceramiki łazienkowej
·wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania w czasie robót
6.1.1.Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót.
Wyniki należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
6.2.Badania w czasie odbioru robót
6.2.1.Badania instalacji wewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normiePN-81/B-10700 ,PN-92/B-01706 ,PN-92/
B-01707 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:·zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji po wykonawczej,
·jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
·badanie użytych materiałów poprzez porównanie atestów producentów z wymaganiami określonymi w Polskich Normach
·wykonanie prób i badań
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową rurociągów i przewodów jest metr bieżący długości mierzonej po osi bez odliczenia armatury ,zaworów itp. z uwzględnieniem podejść do urządzeń. Armatura lub urządzenia
- ilość w sztukach lub kompletach.
Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji.
Jeżeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych, możliwe jest wykonanie odbioru częściowego na warunkach odbioru końcowego.
8.2.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
·instalacje poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
·w przypadku, gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, instalację rozebrać i wykonać ponownie.
8.3.Odbiór instalacji
8.3.1.Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.
Komisji odbioru końcowego winne być przedstawione :
·protokóły odbiorów częściowych(jeżeli takie występują)
·protokóły prób i badań
·świadectwa jakości, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów.
8.3.2.Zakres badań i sprawdzeń przy odbiorach. A -sprawyformalne :
·sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub równorzędne decyzje oraz świadectwa jakościowe.
·czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jeżeli takie są niezbędne)
·czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej instalacji.
B -odbiór techniczny i próby
·identyfikacja materiałów zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodności z przewidzianymi w projekcie i z wymaganymi świadectwami
·czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi
·zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.
·sprawdzenie poprawności mocowań itp.
·sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń.
·próby szczelności
·próby ciśnieniowe
·płukanie instalacji
8.3.3.Odbiór gotowej instalacji powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
·ocenę wyników badań,
·wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
·stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
Płatność obejmuje:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
·dostarczenie materiałów i sprzętu,
·obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
·ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m,
·oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
·likwidację stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe.
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U Nr 207z2003 r.,poz.2016)z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 21marca1985 r. O drogach publicznych (Dz.U.Nr 204 z2004 r.,poz. 2086z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr 202 poz.2072)
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 151poz.1256 z2002 r.),
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z2003 r.)