
  Żyrardów, dnia 19.10.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
ZP.272.1.37.2017
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty w postępowaniu pn:  

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów – etap III”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Budynek Muzeum Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie, przy ul. Karola Dittricha 1, wpisany jest do rejestru zabytków nr 535 i 55.  

W ramach udzielonego zamówienie zostanie wykonana dokumentacja obejmujący poniższy zakres:

1) Wymiana parkietów w budynku – należy wykonać nowy parkiet dobierając wzór spójniejszy z zabytkowym wnętrzem o reprezentacyjnym charakterze. Ostateczny wzór musi zostać zaakceptowany pisemnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy zaznaczyć, ze parkiet powinien być położony jako zakończenie wszystkich prac wykończeniowych. Pomieszczenie musi być osuszone a system wentylacyjny sprawny.

2) Remont drewnianych schodów wraz z tralkami.

3) Malowanie wnętrz.

4) Konserwacja zabytkowych stropów (sala nr 4 i 7).

5) Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych. 

6) Wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynku.

Wszelkie uzgodnienia geotechniczne, budowlane, konserwatorskie oraz inne (w tym ewentualne badania stratygraficzne), niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej leżą po stronie Wykonawcy. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie.

2) Na przedmiot zamówienia składa się opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Składającej się w szczególności z:

a) Projektu budowlanego - wykonawczego   /5 egz/

b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych /2 egz./

c) Kosztorys inwestorski /2 egz/

d) Przedmiary robót – 1egz.

Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej (łącznie z przedmiarami) winna być przekazana Zamawiającemu na płytach CD w formacie doc. pdf, xls, zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiającymi przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną. 
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 28.02.2018 r.
3. KRYTERIA OCENY OFERT:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
cena                 - 100%
4. INNE ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY: 

Istotne warunki umowy zawarte zostały  w projekcie  umowy (załącznik nr 2). 
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Do składanej oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a. Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia do składania ofert- załącznik nr 1
b. dokument z którego wynika umocowanie do podpisania oferty tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub pełnomocnictwo.
6. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT :

· Ofertę należy złożyć:

a) W wersji elektronicznej w formie skanu przesyłając ofertę na adres mailowy: zamowienia.publiczne@powiat-zyrardowski.pl lub

b) W formie pisemnej: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, punkt przyjmowania korespondencji, pokój 102.

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.10.2017 r. do godz. 12.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Załączniki:
Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 -  Wzór umowy
PAGE  

