## matematyka
| Miejsce dostawy | LO im. Cz. Tańskieo w Puszczy Marianskiej
Lp | Wyszczególnienie | Nazwa/parametry oferowanego produkty/marka/typ/model | ilość
1 | pakiet do rachunku prawdopodobieństwa | Pakiet do rachunku prawdopodobieństwa - pakiet zawierający elementy do przeprowadzania doświadczeń i zadań z rachunku prawdopodobieństwa, w tym model Binostat. Skład: karty do gry - 1 talia 52 kart, kostki do gry 6-polowe z oczkami - 15 szt., kulki czerwone - 3 szt., kulki niebieskie - 3 szt., pojemniki prostopadłościenne z tworzywa sztucznego, otwarte z zaokrąglonymi narożnikami, do wyrzucania kości - 4 szt. , pojemniki z tworzywa z zakrętką z rurką transparentną - 6 szt., kulki białe dopasowane do rurek - min. 12 szt., kulki czarne dopasowane do rurek - min. 12 szt., model Binostat - Deska Galtona - do demonstracji rozkładu dwumianowego i trójkąta Pascala (składany, wykonany z tworzywa sztucznego, z kołeczkami i tacą z rynienkami do zbierania spadających kulek). | 2
2 | kalkulator | Kalkulator prosty: wyświetlacz: duży, 8-pozycyjny. Funkcja: obliczanie procentu, pierwiastkowanie, pamięć obliczeń, zmiana znaku. Zasilanie: podwójne, automatyczne wyłączanie zasilania po ok. 10 minutach od ostatniej operacji. Wymiary: nie mniejszy niż 100 x 70 x 20 mm. | 48

## chemia
| Miejsce dostawy | LO im. Cz. Tańskieo w Puszczy Marianskiej
Lp | Wyszczególnienie | Nazwa/parametry oferowanego produkty/marka/typ/model | ilość
1 | zestaw eksperymentalny do badania rozszerzalności cieczy | Zestaw eksperymentalny do badania rozszerzalności cieczy - Zestaw do demonstracji stopnia rozszerzalności cieplnej różnych cieczy. Przyrząd składający się z pojemnika z prowadnicami bocznymi i 5 szklanymi rurkami (rurki wyjmowane i wsuwane z powrotem) | 2
2 | model do budowania cząsteczek | Model do budowania cząsteczek - zestaw składający się z conajmniej 200- elementów-kulek i łączeń. Wykonany z kolorowego tworzywa sztucznego. W zestawie znajdować się mają modele takich pierwiastków jak węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale. Wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe) symbolizowane przez 3 rodzaje łączników. Zestaw plastikowy zamykanym pudełku. | 2
3 | zestaw ekologiczny do badania wody | Zestaw ekologiczny do badania wody - zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania 100 badań (testów) każdego wskaźnika i określenia następujących wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. W zestawie: wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, na baterie. Zestaw umieszczony w przenośnej walizce z tworzywa sztucznego. | 1

## fizyka
| Miejsce dostawy | LO im. Cz. Tańskieo w Puszczy Marianskiej
Lp | Wyszczególnienie | Nazwa/parametry oferowanego produkty/marka/typ/model | ilość
1 | Zestaw klasowy do nauki elektryczności | Zestaw klasowy do nauki elektryczności, do eksperymentowania z elektrycznością w warunkach klasowych. Zawartość: 3x brzęczyk - 10x zatrzask na baterie- 15 uchwytów na baterie (3 rodzaje) - 3x silniczek elektryczny 3,0-6,0 V – 3x śrubokręt - 1x pas złączeniowy 5A - 10x pojedyncze wiązania przewodów - 25 mb kabla czerwonego - 25 mb kabla czarnego - 1x przełącznik dzwonka - 10 guzików do przełączników (czarne, czerwone) - 2x mikroprzełącznik z dźwigienką - 2x mikroprzełącznik – dźwigienka z rolką- 2x kontraktor z magnesem -1x potencjometr 10K - 1x bezrtęciowy przełącznik przechyłowy - 15 diod LED 8 mm (czerwone, zielone, żółte) - 30 żarówek MES 10 mm (3,5 V/200 mA - 2,5V/200mA - 2,5V/250mA) - 10x oprawka do żarówki MES - 1x obcęgi - 5x gumowe wrzeciono do silniczka 2mm - 1x przełącznik nożowy - 4x bateria AA - 1x bateria płaska C - inne akcesoria (druciana wełna, folia aluminowa A4, gwoździe 5 cm, spinacze, spinki, pinezki, śruby, podkładki korkowe 75 x 50 x 6 mm) | 2
2 | Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5 w 1 | Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5 w 1 - Cyfrowy przyrząd łączący w sobie funkcje multimetra (DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm) i przyrządu do pomiarów poziomu dźwięku, oświetlenia, wilgotności oraz temperatury. | 3
3 | model generatora prądu stałego i zmiennego | Model generatora prądu stałego i zmiennego - model silnika i generatora min wysokość 23 cm szerokość 26 cm i głębokość 17cm. Na środku podstawy stojan, wykonany z ferromagnetycznej blachy, pomalowany w połowie na czerwono w połowie na niebiesko. Stojan zwierający wbudowane dwie cewki do wytwarzania pola magnetycznego. Gniazda dla wtyków widełkowych doprowadzające zasilanie do elektromagnesu na górze stojana. Wewnątrz stojana znajduje się oś z nasadzonym rotorem, cewką nawiniętą w formę prostokąta o wymiarach 14 cm x 7 cm i owinietą taśma izolacyjną również w dwóch kolorach: niebieskim i czerwonym. Z tyłu modelu na oś przykręca się korbkę, z przodu umiejscowiony kumutator, pozwalający zmieniać rodzaj pracy. Kumutatora z obu stron dotykają metalowe listki, połączone z gniazdami dla wtyków widełkowych. | 2
4 | Zestaw przyrządów do mierzenia | Zestaw przyrządów do mierzenia/dokonywania pomiarów różnych wielkości: głębokościomierz, mikrometr, kątomierz, linijka, taśma miernicza, suwmiarka, przymiar do drutu, cylinder miarowy. W zestawie obiekty do mierzenia: kwadrat aluminiowy, drut aluminiowy, cylinder plastikowy, fiolka. | 4

## geografia
| Miejsce dostawy | LO im. Cz. Tańskieo w Puszczy Marianskiej
Lp | Wyszczególnienie | Nazwa/parametry oferowanego produkty/marka/typ/model | ilość
1 | lokalizatro GPS | Lokalizator tracker GPS urządzenie służące do lokalizowania i określania położenia samochodu. Posiada wbudowaną antenę GPS i komunikuje się poprzez technologie GSM lub GPRS. Posiada własne zasilanie z ładowarką, możliwość obsługi zarówno za pomocą komend SMS, jak i strony www. Bez opłat za korzystanie z map - Urządzenie korzystające bezpłatnego systemu Google Maps lub równoważnego. | 1
2 | lokalizator GPS | Lokalizator tracker GPS dla pieszego – Smartwach Funkcje: Wskazanie daty i godziny, wskazanie numer telefonu, siły sygnału GSM, poziomu naładowania baterii, wykonywanie połączeń telefonicznych, lokalizacja przy pomocy GPS, WiFi, przycisk SOS, slot na kartę Microsim, odtworzenie pokonanej trasy, krokomierz, monitor snu, pokazuje przespane godziny i efektywność snu. Dane techniczne: moduł GSM, dokładność GPS ~5-10 metrów, wyświetlacz - 1.22 cala, dotykowy, Bluetooth 4.0, wbudowany akumuator co najmniej 400 mAh, wymiary tarczy co najmniej 45 x 33 x 13 mm. | 1
3 | Tellurium | Tellurium - Model umożliwiający prezentację wielu zjawisk, m.in. takich jak: dzień i noc, pory roku, fazy Księżyca, zaćmienia, zmiany dzienne oświetlenia, zegar słoneczny, długość cienia. Słońce reprezentowane jest przez mocne, paraboliczne źródło światła, wokół którego krąży Ziemia (globus o średnicy 12 cm), a wokół niej Księżyc. Zestaw poruszany za pomocą systemu przekładni; wykonany z tworzywa sztucznego i metalu. Do modelu dołączone dodatkowe akcesoria (drugi model Księżyca, drugi model Słońca, zegar słoneczny, postać człowieka) | 1
4 | Atlas geograficzny | "Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy i rozszerzony"; red. Marek Dajek; Wydawnictwo: NOWA ERA | 8
5 | Zestaw do demonstracji energii słonecznej | Zestaw do demonstracji energii słonecznej - zestaw edukacyjny, demonstrujący przemianę energii słonecznej w elektryczną. W zestawie bateria słoneczna (400 mA), przewody, silniczek, śmigiełka. | 2
6 | Automatyczna stacja meteorologiczna | Automatyczna stacja meteorologiczna z radiatorem oraz z komunikatem WWW, który można umieścić na stronie internetowej szkoły z zegarkiem; drewniana klatka meteorologiczna; komplet czujników analogowych do klatki meteo; stojak pod klatkę meteo; W zestawie montaż i uruchomienie, stworzenie komunikatu WWW, szkolenie z obsługi stacji. | 1
7 | Aparat cyfrawy z Wi-Fi | Aparat cyfrawy z Wi-Fi - rozdzielczość matrycy 18MP; zoom optyczny 10x; stabilizacja: optyczna obiektywu; wbudowana lampa błyskowa, nagrywanie filmów FULL HD, karta pamięci 32 GB, pokrowiec. | 2
8 | Kamera cyfrowa | Kamera cyfrowa: typ nośnika - karta pamięci, jakość zapisu Full HD lub 4K, Rozdzielczość co najmniej 8 Mpix, Zbliżenie optyczne 30 x, stabilizator obrazu optyczny, Wi-Fi, pokrowiec. | 1

## biologia
| Miejsce dostawy | LO im. Cz. Tańskieo w Puszczy Marianskiej
Lp | Wyszczególnienie | Nazwa/parametry oferowanego produkty/marka/typ/model | ilość
1 | Mikroskop cyfrowy z usb | Mikroskop cyfrowy z usb - wyposażony we wbudowane oświetlenie z możliwością regulacji jasności. Pozostałe wymagane cechy: Immersja, dwusoczewkowy kondensor Abbego 1,25, cztery obiektywy achromatyczne. Wyposażony w stolik z możliwością regulacji, kondensor Abbego, zintegrowane pokrętła regulacji precyzyjnej i zgrubnej, możliwość regulacji ostrości oraz okulary o szerokim polu widzenia. W skład zestawu wchodzić ma kamera cyfrowa z matrycą conajmniej 3 Mpx i interfejsem USB 2.0., tak aby dzięki kamerze można robić cyfrowe zdjęcia obiektów obserwowanych pod mikroskopem, a następnie przesłać je do komputera i zapisać w wybranych formacie. Oprogramowanie dołączone do opakowania; pozwalające na przeglądanie i edycję przesłanych obrazów na ekranie komputera i rzucenie obrazu na ekran z rzutnika. | 1
2 | mikroskop terenowy | Mikroskop terenowy - mikroskop optyczny służący do dokonywania pomiarów obiektów (także NIEtransparentnych) lub ich części (okazów botanicznych, zoologicznych, geomorfologicznych, metalurgicznych i in.) o dług./szerokości do 1 mm. Powiększenie 100x (szerokopolowy okular WF10x-17mm * obiektyw achromatyczny 10x) oraz wbudowana precyzyjna podziałka X/Y . Mikroskop wyposażony w podświetlacz górny piórowy zasilany bateriami, wsuwany w ruchome ramię o regulowanym kącie nachylenia. Ostrość regulowana symetrycznym pokrętłem. | 8
3 | zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy - badanie wody | Zestaw pomagający zrozumieć świat wody. Zestaw zawierający wyposażenie laboratoryjne niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń oraz karty ze starannie opracowanymi eksperymentami z wodą wraz z omówieniem wyników każdego z nich oraz wnioskami, a także wskazaniem poznawanych przez uczniów wyrażeń i pojęć w trakcie i po wykonaniu danego doświadczenia. Zestaw dostarczany zamykanym pojemniku z tworzywa sztuczne Zestaw powinien zawierać m. in. : zlewki, lejki, sączki laboratoryjne, mikroskop, lupy, zakraplacze, pipety, palnik spirytusowy, termoemtr, wagę sprężynową. | 1
4 | Szkielet z uwidocznionymi mięśniami | Szkielet z uwidocznionymi mięśniami - model szkieletu z uwidocznionymi mięśniami, wysokość 170 cm, możliwość zapoznania się z wewnętrzna budową czaszki, ruchoma żuchwa, ruchomość stawów, możliwość przeanalizowania krzywizn kręgosłupa | 1
5 | Anatomiczny model tułowia i głowy człowieka z wyjmowanymi narządami | Anatomiczny model tułowia i głowy człowieka z wyjmowanymi narządami - model tułowia ludzkiego naturalnej wielkości, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Wyjmowane następujące części: mózg (2 części), płuca (prawe i lewe), 2-częściowe serce, żołądek (2 części), nerka (2 części), pęcherz moczowy (2 części), 7. kręg piersiowy, jelito (3 części). Otwarte plecy i szyja oraz dolna część głowy. Wys. modelu conajmniej 84 cm. Możliwość rozłożenia każdego z organów na dwie części. | 1
6 | model skóry | Model blokowy skóry, dający obraz 3D wycinka skóry, 70 – krotne powiększenie. Wyraźnie uwidocznione wszystkie warstwy skóry, włosy, gruczoły potowe i łojowe, receptory oraz nerwy i naczynia. Model na podstawie. Wykonany z tworzywa sztucznego | 1
7 | model serca naturalnej wielkości | Model serca naturalnej wielkości - 2 częściowy model serca z trwałego tworzywa. Możliwść demontowania przedniej ściany, pozwalająca na zajrzenia do wnętrza serca. Dzięki demontażowi (rozłożeniu serca na dwie części) możliwość zobaczenia komory oraz zastawki znajdujące się wewnątrz serca. | 1
8 | preparaty mikroskopowe (porosty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce, organy wegetatywne roślin, organy generatywne roślin, grzyby, bezkręgowce) | Kompletny zestaw gotowych preparatów mikroskopowych pozwalający zrealizować podstawę programową biologii w liceum ogólnokształcącym. Mają to być preparaty z zakresu botaniki – morfologii, fizjologii i ekologii bakterii, grzybów i protestów, morfologii, fizjologii i ekologii roślin, morfologii, fizjologii i ekologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych, morfologii, fizjologii i ekologii człowieka, preparaty obrazujące wzrost i rozmnażanie się poszczególnych komórek oraz funkcjonowanie tkanek roślinnych i zwierzęcych, organella komórkowe, genetyka. | 1 zestaw
9 | lornetka 7-21x40 z zoomem | Lornetka 7-21x40 z zoomem od 7-21x. Gumowana. Parametry: pole widzenia 96 m/1000 m; waga 800 g. Lornetka przeznaczona do obserwacji przyrodniczo-ornitologicznych, w tym także poruszających się zwierząt. | 4
10 | czerpak do podbierania próbek | Czerpak do podbierania próbek - zlewka polietylenowa (poj. Co najmniej 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem o regulowanym kącie mocowania na drążku teleskopowym | 4
11 | Podbierak do bezkręgowców wodnych i lądowych | Podbierak do bezkręgowców wodnych i lądowych - elastyczna drobna siateczka na podbieraku teleskopowym | 4
12 | lupa do obserwacji biologicznych | Lupa do obserwacji biologicznych o średnicy 75 mm oraz powiekszeniu 2,5x oraz 5x z dużą, ergonomiczną rączką. Posiadająca wbudowane światło LED. | 6
13 | lupa do obserwacji biologicznych | Lupa do obserwacji biologicznych - lupa klosz, średnica soczewki conajmniej 50 mm, z powiększenirm co najmniej 2x | 2
14 | lupa do obserwacji geograficznych | Lupa do obserwacji georgaficznych - Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Średnica soczewki: 75 mm | 8