
  Żyrardów, dnia 21.09.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
ZP.272.1.23.2017
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty w postępowaniu pn:  

„Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania pn. „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Urządzenia wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością PGE Dystrybucja S.A.: przyłącze napowietrzne niskiego napięcia 0,4 kV typu AsXSn 4x25 mm² 
o dł. 60 m zasilane z pola nr 02 w stacji 2-1768 Maklakiewicza. Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczenia energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczenia energii elektrycznej do odbiorców.

1.2. W celu usunięcia kolizji należy przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując „Wytyczne budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie budowy odcinka linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze stacji 2-1768  Maklakiewicza, które zastąpi przyłącze napowietrzne 0,4 kV określone w pkt. 1.1. Złącze kablowo – pomiarowe typu ZK1+ZP1A zlokalizować w granicy działki od strony drogi. W złączu zastosować zabezpieczenie przelicznikowe w postaci samoczynnego wyłącznika nadmiarowo-prądowego o wartości 16 A przystosowanego do plombowania.

1.3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie sporządzona z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania treści dokumentacji z Zamawiającym.

1.4. Bezwzględnym warunkiem prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej jest jej uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Żyrardów, 96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5 w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych. Akceptacja treści dokumentacji przez PGE Dystrybucja  S.A. stanowi podstawę do przyjęcia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.

1.5. Wszelkie uzgodnienia geotechniczne, budowlane, niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej leżą po stronie Wykonawcy. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie.

1.6. Na przedmiot zamówienia składa się opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Składającej się w szczególności z:

a) Projektu budowlanego - wykonawczego   5 egz. – (oprócz części dotyczącej budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych, zawierać będzie część przewidującą konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej),

b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,

c) Kosztorys inwestorski - 2 egz.,

d) Przedmiary robót – 1egz.

Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej (łącznie z przedmiarami) winna być przekazana Zamawiającemu na płytach CD w formacie doc. pdf, xls, zabezpieczonych przez zmianami i umożliwiającymi przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną. 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 13.12.2017 r.
3. KRYTERIA OCENY OFERT:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
cena                 - 100%
4. INNE ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY: 

Istotne warunki umowy zawarte zostały  w projekcie  umowy (załącznik nr 2). 
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Do składanej oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a. Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia do składania ofert- załącznik nr 1
b. dokument z którego wynika umocowanie do podpisania oferty tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub pełnomocnictwo.
6. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT :

· Ofertę należy złożyć:

a) W wersji elektronicznej w formie skanu przesyłając ofertę na adres mailowy: zamowienia.publiczne@powiat-zyrardowski.pl lub

b) W formie pisemnej: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, punkt przyjmowania korespondencji, pokój 102.

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.09.2017 r. do godz. 12.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Załączniki:
Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 -  Wzór umowy
PAGE  

