## Wymagania ogólne
KOSZTORYS INWESTORSKI NR 1 - WYMAGANIA OGÓLNE
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jedn. [PLN] | Wartość [PLN]
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-M.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | D-M.00.00.00 | Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 (w tym m.in. koszt zaplecza budowy - zorganizowanie i utrzymanie) | ryczałt | - | -
2 | D-M.00.00.00 | Wykonanie projektów, rysunków roboczych i inne roboty zgodnie z Rozdziałem 1.5.2.2. Wymagań Ogólnych (D-M.00.00.00) | ryczałt | - | -
3 | D-M.00.00.00 | Koszty dodatkowe zgodnie z Rozdziałem 9.4. Wymagań Ogólnych (D-M.00.00.00) | ryczałt | - | -
4 | D-M.00.00.00 | Wykonanie i dostarczenie 4 kompletów geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz mapy zasadniczej | ryczałt | - | -
5 | D-M.00.00.00 | Koszty związane z wyłączeniami urządzeń kolejowych oraz nadzoru PKP nad robotami | ryczałt | - | -
6 | D-M.00.00.00 | Koszty związane z zaprojektowaniem i uzgodnieniem uszynienia wiaduktu nad linią PKP | ryczałt | - | -
7 | D-M.00.00.00 | Koszty nadzoru inwestorskiego | --- | --- | --- | ---
8 | D-M.00.00.00 | Koszty nadzoru autorskiego | --- | --- | --- | ---
| D-M.00.00.00 | UTRZYMANIE I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
9 | D-M.00.00.00 | Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z konstrukcją tymczasowych objazdów wraz z instalacją wszystkich niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa i kontroli ruchu | ryczałt | - | -
10 | D-M.00.00.00 | Utrzymanie wszystkich niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa i kontroli ruchu w trakcie całego okresu budowy | ryczałt | - | -
11 | D-M.00.00.00 | Usunięcie po zakończeniu robót tymczasowych objazdów, wszystkich niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa i kontroli ruchu | ryczałt | - | -
12 | D-M.00.00.00 | Dostarczenie, zainstalowanie, utrzymanie (w czasie trwania budowy i 6 miesięcy po zakończeniu robót) i demontaż tablic informacyjnych | ryczałt | - | -
13 | D-M.00.00.00 | Inwentaryzacja stanu dróg dla dowozu materiałów oraz stanu budynków przylegających do inwestycji | ryczałt | - | -
|  | Sumę przenieść do Zestawienia zbiorczego |  |  | W SUMIE (NETTO):

## Roboty drogowe
KOSZTORYS INWESTORSKI NR 2 - ROBOTY DROGOWE
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | X | X | X | X
X | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie | X | X | X | X
1 |  | odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | km | 3.74 |  | 0
2 |  | opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie | ryczałt | --- | ---
3 |  | przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych wraz z odtworzeniem wysokościowym | szt. | 5 |  | 0
X | D.01.02.01/01 | Usunięcie drzew i krzewów | X | X | X | X
4 |  | usunięcie krzewów | m2 | 250 |  | 0
5 |  | karczowanie lasów | m2 | 7305 |  | 0
6 |  | usunięcie zadrzewień (obwody pni do 50 cm) | m2 | 7545 |  | 0
7 |  | usunięcie drzew o obwodzie pnia do 50 cm | szt. | 176 |  | 0
8 |  | usunięcie drzew o obwodzie pnia od 50 do 100 cm | szt. | 166 |  | 0
9 |  | usunięcie drzew o obwodzie pnia od 100 do 200 cm | szt. | 41 |  | 0
10 |  | usunięcie drzew o obwodzie pnia powyżej 200 cm | szt. | 27 |  | 0
11 |  | usunięcie karpin | szt. | 22 |  | 0
X | D.01.02.01/02 | Ochrona drzew w czasie budowy i podcięcie koron drzew w czasie budowy | X | X | X | X
12 |  | ochrona drzew w czasie budowy i podcięcie koron | szt. | 5
13 |  | podcięcie koron - odcinki wzdłuż wycinanych lasów | m | 650
X | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu | X | X | X | X
14 |  | mechaniczne usunięcie humusu o średniej grubości 30 - 40 cm | m2 | 35821 |  | 0
15 |  | mechaniczne usunięcie humusu o średniej grubości 15 cm z odwozem na odkład | m2 | 15677 |  | 0
16 |  | odwiezienie nadmiaru humusu na odkład | m3 | 8214 |  | 0
X | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic | X | X | X | X
17 |  | rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 15 cm wraz z podbudową | m2 | 11418 |  | 0
18 |  | rozebranie nawierzchni istniejących nawierzchni i zjazdów z płyt betonowych | m2 | 930 |  | 0
19 |  | rozebranie istniejących nawierzchni gruntowych | m2 | 830 |  | 0
20 |  | rozbiórka istniejących przepustów betonowych o średnicy ø500 | m | 71 |  | 0
21 |  | rozbiórka istniejących wylotów (ścianek czołowych) przepustów o średnicy ø500 | szt. | 18 |  | 0
22 |  | demontaż tarcz znaków drogowych (w tym tablice z nazwami ulic) | szt. | 45 |  | 0
23 |  | usunięcie słupków znaków drogowych | szt. | 41 |  | 0
24 |  | rozbiórka wiat przystankowych | szt. | 1 |  | 0
25 |  | rozbiórka drogowych barier betonowych na dojeździe do wiaduktu | m | 530 |  | 0
26 |  | rozbiórka ogrodzeń | m | 129 |  | 0
X | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | X | X | X | X
X | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | X | X | X | X
27 |  | wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład | m3 | 8425 |  | 0
28 |  | plantowanie terenu przy rondzie R2 z transportem urobku na odkład | m3 | 780 |  | 0
X | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | X | X | X | X
29 |  | wykonanie nasypów z pozyskaniem z dokopu i transportem gruntu | m3 | 12560 |  | 0
X | D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | X | X | X | X
X | D.03.01.02 | Przepusty stalowe z blachy falistej | X | X | X | X
30 |  | ułożenie przepustów z blachy stalowej o przekroju kołowym, Ø 80 cm | m | 116.5 |  | 0
31 |  | wykonanie umocnienia obrukowaniem wylotów przepustów o przekroju kołowym, Ø 80 cm | szt. | 14 |  | 0
X | D.03.01.03 | Przepusty z PEHD | X | X | X | X
32 |  | ułożenie przepustów z PEHD o przekroju kołowym, Ø 50 cm | m | 581.5 |  | 0
33 |  | wykonanie umocnienia obrukowaniem wylotów przepustów o przekroju kołowym, Ø 50 cm | szt. | 82 |  | 0
X | D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa | X | X | X | X
34 |  | budowa przykanalików Ø 200 mm PP (lite) | m | 145 |  | 0
35 |  | Drenaż z rur perforowanych o średnicy Ø 200 mm w fabrycznej otulinie z geowłókniny | m | 350 |  | 0
36 |  | budowa kanałów deszczowych Ø 300 mm PP (lite) | m | 154 |  | 0
37 |  | budowa kanałów deszczowych Ø 400 mm PP (lite) | m | 1065 |  | 0
38 |  | budowa kanałów deszczowych Ø 500 mm PP (lite) | m | 399.5 |  | 0
39 |  | studnie połączeniowe/rewizyjne Ø 1000 mm | szt. | 47 |  | 0
40 |  | studnie połączeniowe/rewizyjne Ø 1200 mm | szt. | 26 |  | 0
41 |  | studnie wpadowa o średnicy Ø 1200 mm z osadnikiem, jednostronne | szt. | 3 |  | 0
42 |  | studnie wpadowa o średnicy Ø 1500 mm z osadnikiem, dwustronne | szt. | 2 |  | 0
43 |  | studnia osadnikowa Ø 2000 mm | szt. | 4
44 |  | wykonanie studzienki ściekowej z wpustem o śr. 50 cm | szt. | 49 |  | 0
45 |  | wylot kolektora Ø 300 (wkd-3, wkd-10) | szt. | 2 |  | 0
46 |  | wyloty kolektorów Ø 300 z umocnieniem fragmentu zbiornika retencyjnego | szt. | 1 |  | 0
46 |  | wlot ze zbiornika retencyjnego do kolektora (Ø 300) z umocnieniem fragmentu zbiornika retencyjnego | szt. | 2 |  | 0
47 |  | wylot kolektora Ø 400 do rowu drogowego (wkd-1, wkd-6, wkd-7) | szt. | 3 |  | 0
48 |  | wylot kolektora Ø 400 (wkd-4) z umocnieniem fragmentu rowu drogowego | szt. | 1 |  | 0
49 |  | wylot kolektora Ø 400 (wkd-5, wkd-8) z umocnieniem fragmentu zbiornika retencyjnego | szt. | 2 |  | 0
50 |  | wylot kolektora Ø 500 (wkd-2) z umocnieniem fragmentu zbiornika retencyjnego | szt. | 1 |  | 0
| D.03.05.01 | Budowa zbiorników retencyjnych
51 |  | Budowa zbiornika retencyjnego ZR-1 Vcz 341 m3 | kpl. | 1 |  | 0
52 |  | Budowa zbiornika retencyjnego ZR-2 Vcz 287 m4 | kpl. | 1 |  | 0
53 |  | Budowa zbiornika retencyjnego ZB-2 Vcz 192 m3 | kpl. | 1 |  | 0
X | D.04.00.00 | PODBUDOWY | X | X | X | X
| D.04.02.02 | Warstwa mrozoochronna (odsączająca) i ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej | X | X | X | X
54A |  | wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubości 10cm (chodniki i ścieżki rowerowe, opaska wzdłuż jezdni) | m2 | 11171 |  | 0
54B |  | wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubości 20cm (podłoże G2, G3 i G4) | m2 | 15900 |  | 0
X | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | X | X | X | X
55 |  | mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcji | m2 | 80029 |  | 0
56 |  | mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 28721 |  | 0
57 |  | mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 51308 |  | 0
X | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie | X | X | X | X
58 |  | wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 5921 |  | 0
59 |  | wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 5250 |  | 0
60 |  | wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm | m2 | 25968 |  | 0
X | D.04.05.01 | Podbudowa pomocnicza/ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (kruszywo stabilizowane cementem) | X | X | X | X
61A |  | wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C0.4/1.5, (kruszywo stabilizowane cementem) grubości 20cm (podłoże G3) | m2 | 5000 |  | 0
61B |  | wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C0.4/1.5, (kruszywo stabilizowane cementem) grubości 25cm (podłoże G4) | m2 | 2930 |  | 0
61C |  | wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2, (kruszywo stabilizowane cementem) grubości 15cm (KR1, zjazdy) | m2 | 5849 |  | 0
62 |  | wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2, (kruszywo stabilizowane cementem) grubości 18cm (zatoki autobusowe) | m3 | 489 |  | 0
63 |  | wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, (kruszywo stabilizowane cementem) grubości 15cm (KR3) | m2 | 22997 |  | 0
X | D.04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 | X | X | X | X
64 |  | wykonanie podbudowy z miesznki związanej cementem C8/10 na zatokach autobusowych grubości 18 cm | m2 | 489 |  | 0
65 |  | wykonanie podbudowy z miesznki związanej cementem C8/10 na pierścieniu ronda śr. grubości 23 cm | m3 | 253 |  | 0
X | D.04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego | X | X | X | X
66 |  | wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P (KR3), grubość 7 cm | m2 | 20151 |  | 0
X | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA | X | X | X | X
X | D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej | X | X | X | X
67 |  | wykonanie nawierzchni zabruków kostki kamiennej gr 16 cm (15/17) - na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 253 |  | 0
X | D.05.03.04 | Nawierzchnia z betonu cementowego | X | X | X | X
68 |  | wykonanie nawierzchni z betonu cementowego B35/45 gr. 22 cm na zatokach autobusowych (płyty dyblowane) wraz z warstwą poślizgową z geowłókniny | m2 | 489 |  | 0
X | D.05.03.05.A | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego | X | X | X | X
69 |  | wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S (KR1-3) o grub. 4 cm | m2 | 32897 |  | 0
X | D.05.03.05.B | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego | X | X | X | X
70 A |  | wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 5 cm (KR1-3) | m2 | 27647 |  | 0
70 B |  | wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W (KR1-3) | m3 | 85 |  | 0
| D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno | X | X | X | X
71 |  | frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 0 - 4 cm | m2 | 3510 |  | 0
| D.05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | X | X | X | X
72 |  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm (zjazdy, wyspy kanalizujące) | m2 | 2497 |  | 0
73 |  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm (chodniki, opaska wzdłuż jezdni) | m2 | 5961 |  | 0
| D.05.03.26A | Zabezpieczenie nawierzchni przed spękaniami geosiatką | X | X | X | X
74 |  | Zabezpieczenie nawierzchni przed spękaniami siatką z włókien szklanych i węglowych powlekaną polimeroasfaltem | m2 | 1800 |  | 0
| D.05.03.30 | Połaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą | X | X | X | X
75 |  | wykonanie połaczenia nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą | m | 18 |  | 0
X | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | X | X | X | X
X | D.06.01.01 | Umocnienie skarp | X | X | X | X
76 |  | humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15 cm wraz z hydroobsiewem | m2 | 24073 |  | 0
77 |  | humusowanie o grubości 30 cm wraz z obsianiem (wyspy, zieleńce) | m2 | 4243 |  | 0
X | D.06.01.03 | Umocnienie rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi | X | X | X | X
78 |  | wykonanie ścieku skarpowego do rowu drogowego | m | 18 |  | 0
79 |  | umocnienie fragmentu rowu przy wylocie ścieku skarpowego | szt. | 4 |  | 0
80 |  | wykonanie ścieku skarpowego do rzeki Okrzeszy z bruku 13-16 cm na betonie klasy C16/20 gr.10 cm i podsypce cem. Piaskowej 1:4 gr 5cm | m | 12 |  | 0
81 |  | umocnienie rowu drogowego prefabrykowanymi płytami betonowymi typu ECO wymiarach 60x40x10 na podsypce piaskowej gr. 10 cm | m2 | 30 |  | 0
X | D.06.03.01 | Umocnienie poboczy | X | X | X | X
82 |  | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm | m2 | 3068 |  | 0
X | D.06.04.01 | Oczyszczenie, profilowanie i korekta istniejących rowów | X | X | X | X
83 |  | czyszczenie rowów z namułu, konserwacja bez profilowania skarp rowów drogowych | m | 540 |  | 0
84 |  | czyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. do 60 cm (rów drogowy) | m | 9 |  | 0
X | D.07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG | X | X | X | X
X | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | X | X | X | X
85 |  | oznakowanie poziome grubowarstwowe | m2 | 1449 |  | 0
86 |  | powierzchnia przejazdów scieżek rowerowych przez jezdnie - masa cheomoutwardzalna ze strukturą w kolorze czerwonym | m2 | 274 |  | 0
X | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | X | X | X | X
87 |  | Znaki wraz z przymocowaniem do konstrukcji wsporczych lub słupków tablice znaków - średnie | szt. | 127 |  | 0
88 |  | Znaki wraz z przymocowaniem do konstrukcji wsporczych lub słupków tablice znaków - małe | szt. | 82 |  | 0
89 |  | Tablice przeddrogowskazowe E-1 o powierzchni do 5m2 wraz z przymocowaniem do konstrukcji wsporczych | szt. | 8 |  | 0
90 |  | Tablice drogowskazowe i miejscowości wraz z przymocowaniem do konstrukcji wsporczych lub słupków (E-2a, E-3, E-4, E-5a, E-17a, E-18a) | szt. | 42 |  | 0
91 |  | tablice z nazwami ulic wg konwencji oznaczeń gminy Mszczonów wraz z przymocowaniem do lub słupków | szt. | 14 |  | 0
92 |  | ustawienie konstrukcji wsporczych dla tablic znaków drogowych < 5 m2 | szt. | 8 |  | 0
93 |  | ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | 215 |  | 0
X |  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
94 |  | słupki przeszkodowe - znaki typu U-5a | szt. | 20 |  | 0
95 |  | ustawienie barier tymczasowych U-14e | m | 12 |  | 0
| D.07.05.01 | Ustawienie drogowych barier ochronnych stalowych | X | X | X | X
96 |  | wykonanie drogowych barier ochronnych stalowych typu H2W4 | m | 230
| D.07.06.01 | Ogrodzenia zbiornika retencyjnego | X | X | X | X
97 |  | wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego | m | 417
98 |  | wykonanie bramy | szt. | 3
| D.07.06.01A | Ogrodzenia posesji | X | X | X | X
99 |  | wykonanie ogrodzeń posesji wraz z bramami i furtkami | m | 101
X | D.07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów | X | X | X | X
100 |  | balustrada U-11a (110 cm) | m | 187 |  | 0
101 |  | balustrada U-11a (120 cm) | m | 200 |  | 0
X | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | X | X | X | X
X | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe | X | X | X | X
102 |  | ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm, na ławie betonowej z oporem | m | 4523 |  | 0
103 |  | ustawienie oporników betonowych 12×25 cm na ławie betonowej z oporem | m | 4255 |  | 0
X | D.08.01.02 | Krawężniki kamienne | X | X | X | X
104 |  | ustawienie krawężników kamiennych 20x35 cm na ławie betonowej z oporem | m | 526 |  | 0
X | D.08.02.01 | Chodnik z płyt betonowych | X | X | X | X
105 |  | chodniki z żółtych płyt wskaźnikowych 40x40x6 cm "dotykowych" (z wypustkami) | m2 | 182 |  | 0
X | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe | X | X | X | X
106 |  | ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm | m | 8123 |  | 0
X | D.08.05.01 | Ścieki | X | X | X | X
107 |  | wykonanie ścieku podchodnikowego | m | 14 |  | 0
X | D.09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA | X | X | X | X
X | D.09.01.01 | Zieleń drogowa | X | X | X | X
108 |  | zagospodarowanie terenu wraz z trawnikami | m2 | 13930 |  | 0
109 |  | przesadzenie drzew | szt. | 1 |  | 0
X | D.10.00.00 | INNE ROBOTY | X | X | X | X
X | D.10.10.08 | Wiaty przystankowe (autobusowe) | X | X | X | X
110 |  | ustawienie wiaty przystankowej (3,0 x 1,5 m - obrys zadaszenia) | szt. | 4 |  | 0
Sumę przenieść do Zestawienia zbiorczego

## Wiadukt
KOSZTORYS INWESTORSKI NR 3 - ROBOTY MOSTOWE BUDOWA WIADUKTU WD-1
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - MszczonówRozbudowa drogi powiatowej nr 4715W
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej i Kod CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. [PLN] *) | Wartość [PLN] *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.01.00.00 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D.01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1 | D.01.01.02 | Wyznaczenie obiektów inżynierskich | obiekt | 1 |  | 0
| M.11.00.00 45111000-8 45221000-2 | FUNDAMENTOWANIE
| M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty
2 | M.11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie nieskalistym wraz z zabezpieczeniem | m3 | 4492.8 |  | 0
3 |  | - ścianka szczelna z grodzic typu G62 (Wx=1600 cm3) dla obudowy wykopów - wyciągana | m2 | 280 |  | 0
4 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem pod ławy fundamentowe oraz przestrzeni za przyczółkami | m3 | 2246.9 |  | 0
| M.11.03.00 | Pale fundamentowe wielkośrednicowe
| M.11.05.02 | Wykonanie pali wierconych o średnicy f 120 cm, | x | x | x | x
5 |  | - długość 12 m, szt. 28 W tym: STAL - 24647,5kg BETON - 380m3 | m | 336 |  | 0
| M.11.05.06 | Próbne obciążenia pali wierconych | x | x | x | x
6 |  | Próbne obciążenie pala f 120 cm | kpl | 2 |  | 0
| M.12.00.00 45221000-2 | ZBROJENIE
| M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa
7 | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN | kg | 133990.1 |  | 0
|  | - fundamenty | kg | 14832.1 | x | x
|  | - przyczółki | kg | 21594 | x | x
|  | - płyta pomostu | kg | 32327 | x | x
|  | - kapy chodnikowe | kg | 52967.7 | x | x
|  | - płyty przejściowe | kg | 12269.3 | x | x
8 |  | - kotwa talerzowa (masa ok. 5,5 kg) | szt | 154 |  | 0
| M.13.00.00 45221000-2 | BETON
| M.13.01.00 | Beton konstrukcyjny
9 | M.13.01.01 | Beton fundamentów w deskowaniu (beton C30/37) | m3 | 165.2 |  | 0
| M.13.01.04 | Beton podpór w elementach o grubości > 60 cm | x | x | x | x
10 |  | - beton C30/37, przyczółki | m3 | 422 |  | 0
| M.13.01.05 | Beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x
11 |  | - beton C30/37, płyta pomostu | m3 | 102.1 |  | 0
| M.13.01.07 | Beton kap chodnikowych (C30/37) | x | x | x | x
12 |  | - kapy chodnikowe na obiekcie | m3 | 52 |  | 0
13 |  | - kapy chodnikowe na ścianach oporowych z gruntu zbrojonego | m3 | 481.3 |  | 0
14 | M.13.01.08 | Beton płyt przejściowych (C30/37) | m3 | 39.4 |  | 0
| M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny
| M.13.02.01 | Beton klasy < C20/25 w deskowanu | x | x | x | x
15 |  | - beton wyrównawczy C12/15 pod ławami fundamentowymi i płytami przejsciowymi | m3 | 56.3 |  | 0
16 |  | - beton wypełniający C12/15 pomiędzy studniami a oblicowaniem muru oporowego | m3 | 4.5 |  | 0
17 |  | - beton wyrównawczy C8/10 pod kapami na ścianach oporowych i pod schodami terenowymi | m3 | 132.3 |  | 0
| M.13.03.00 | Prefabrykaty betonowe
18 | M.13.03.01 | Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych bxh = 1,0x0,7m | szt | 680 |  | 0
| M.14.00.00 | KONSTRUKCJE STALOWE
| M.14.01.00 | Konstrukcje stalowe
| M.14.01.02 | Konstrukcje stalowe ze stali S355 | x | x | x | x
19 |  | - wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu | Mg | 71.42 |  | 0
| M.14.01.04 | Elementy stalowe ustroju niosącego - łączniki zespolenia | x | x | x | x
20 |  | - wykonanie i montaż bolcowych łączników zespalających o średnicy ϕ22-25 mm | kg | 1060.8 |  | 0
| M.14.02.00 | Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
| M.14.02.01 | Pokrywanie konstrukcji stalowych powłokami malarskimi | x | x | x | x
21 |  | - wykonanie powłok malarskich na powierzchniach niemetalizowanych o łącznej grubości w stanie suchym 240 mm | m2 | 830.8 |  | 0
22 |  | - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach stykających się z betonem o grubości 40 mm | m2 | 55.5 |  | 0
| M.15.00.00 45221000-2 | IZOLACJA I NAWIERZCHNIA
| M.15.01.00 | Izolacja cienka
23 | M.15.01.02 | Powłokowe hydroizolacje na powierzchniach betonowych stykających się z gruntem wykonywane na zimno | m2 | 783 |  | 0
| M.15.02.00 | Izolacja gruba
24 | M.15.02.03 | Izolacje przeciwwodna z papy zgrzewalnej grubości > 0,5 cm | m2 | 570 |  | 0
| M.15.03.00 | Nawierzchnie bitumiczne
25 | M.15.03.01 | Nawierzchnia (warstwa wiążąca 5 cm) | m2 | 264.6 |  | 0
26 | M.15.03.03 | Nawierzchnia (warstwa ścieralna grubości 4,5 cm) | m2 | 255.2 |  | 0
| M.15.04.00 | Nawierzchnie chodników
| M.15.04.01 | Nawierzchnio - izolacja chemoutwardzalna o grubości min. 5 mm | m2 | x | x | x
27 |  | - Nawierzchnia na kapach chodnikowych na obiekcie i murach oporowych | m2 | 1538.5 |  | 0
| M.16.00.00 45221000-2 | ODWODNIENIE
| M.16.01.00 | Odwodnienie obiektów mostowych
| M.16.01.01 | Wpusty mostowe (średnica odpływu 150 mm) | x | x | x | x
28 |  | - wpusty przykrawężnikowe z odpływem prostym | szt | 5 |  | 0
| M.16.01.02 | Rury odwadniające | x | x | x | x
29 |  | - kolektor i rury podłączenia wpustów ϕ 150 mm | m | 54.4 |  | 0
30 |  | - przykanalik ochronny ϕ 200 mm kolektora ϕ 150 w gruncie | m | 18 |  | 0
| M.16.01.03 | Odwodnienie izolacji płyty pomostu | x | x | x | x
31 |  | - sączki | szt | 7 |  | 0
32 |  | - rury kolektora sączków ϕ 110 mm | m | 25.9 |  | 0
33 |  | - drenaż z geowłókniny otoczonej kruszywem | m | 51 |  | 0
34 |  | - drenaż z geowłókniny | m | 86 |  | 0
| M.16.01.04 | Ściek przykrawężnikowy | x | x | x | x
35 |  | - z asfaltu twardolanego | m2 | 5.4 |  | 0
36 |  | - z elementów granitowych | m2 | 4.1 |  | 0
| M.18.00.00 45221000-2 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE
| M.18.01.00 | Urządzenia dylatacyjne obiektów mostowych
| M.18.01.01 | Urządzenia dylatacyjne szczelne jednomodułowe | x | x | x | x
36 |  | - dylatacja D1 L=13,20 m; u = + 20 mm | szt | 1 |  | 0
37 |  | - dylatacja D2 L=13,20 m; u = + 20 mm | szt | 1 |  | 0
| M.18.03.01 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych | x | x | x | x
38 |  | - wypełnienie szczeliny dylatacyjnej pionowej | m | 42 |  | 0
39 |  | - wypełnienie szczeliny dylatacyjnej poziomej (dylatacje pozorne kap) | m | 256 |  | 0
40 |  | - wypełnienie szczeliny dylatacyjnej poziomej (uszczelnienie wzdłuż krawężników i desek) | m | 161 |  | 0
| M.19.00.00 45221000-2 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
| M.19.01.00 | Elementy zabezpieczające obiektów mostowych
| M.19.01.01 | Krawężnik kamienny | x | x | x | x
39 |  | - krawężnik mostowy 20x20 cm kotwiony | m | 80.4 |  | 0
| M.19.01.02 | Bariery ochronne na obiektach mostowych | x | x | x | x
40 |  | - bariery ochronne stalowe o parametrach H2W4 | m | 677 |  | 0
| M.19.01.04 | Balustrady na obiektach mostowych | x | x | x | x
41 |  | - balustrada stalowa rurowa ze szczeblinkami na murach oporowych przy ścieżce rowerowej (H=1,2 m) m=36 kg/m | m | 298.2 |  | 0
42 |  | - balustrada stalowa rurowa ze szczeblinkami na murach oporowych przy chodniku (H=1,1 m) m=34 kg/m | m | 298.2 |  | 0
43 |  | - balustrada stalowa rurowa ze szczeblinkami na obiekcie (H=1,3 m) m=38,5 kg/m | m | 80.4 |  | 0
44 |  | - osadzenie kotew wklejanych M12, l=150 mm | szt | 1380 |  | 0
| M.19.01.06 | Osłony przeciwporażeniowe | x | x | x | x
45 |  | - osłona przeciwporażeniowa stalowa H=2,1m | m | 24 |  | 0
46 | M.19.01.10 | Wykonanie uszynienia obiektu | kpl | 1 |  | 0
| M.20.00.00 45221000-2 | INNE ROBOTY MOSTOWE
| M.20.01.00 | Roboty przyobiektowe
| M.20.01.02 | Warstwa filtracyjna za przyczółkami i ścianami oporowymi | x | x | x | x
47 |  | - osłonięcie ścian geomembraną | m2 | 274.2 |  | 0
48 |  | - ułożenie rurek drenarskich f 100 PCV | m | --- | --- | ---
| M.20.01.04 | Instalacja urządzeń obcych | x | x |  | x
|  | - montaż przepustów rurowych dla przepuszczenia odwodnienia i drenażu | x | x | x | x
49 |  | - przepust rurowy ϕ 193,7/5,0 | kg | 20.8 |  | 0
|  | - montaż elementów ślizgowych na oparciu płyt przejściowych na przyczółkach | x | x | x | x
50 |  | - wykonanie przekładek elastomerowych o wymiarach 200x100x50mm | szt. | 12 |  | 0
|  | - montaż zakotwień słupów latarni | x | x | x | x
51 |  | - wykonanie i osadzenie marek stalowych do zamocowania latarni | kg | 200 |  | 0
|  | - montaż rur osłonowych zasilania latarni | x | x | x | x
52 |  | - podwieszenie na zamocowaniach systemowych rur osłonowych z HDPE średnica 75mm | m | 338.5 |  | 0
| M.20.01.05 | Umocnienie nasypów i stożków przy obiektach | x | x | x | x
53 |  | - umocnienie drobnowymiarowymi elementami betonowymi | m2 | 626.8 |  | 0
54 |  | - wykonanie podwaliny z betonu klasy C16/20 | m3 | 12.6 |  | 0
| M.20.01.06 | Schody skarpowe | x | x | x | x
55 |  | - wykonanie prefabrykowanych schodów dla obsługi z poręcza na ścianie przyczółka | m | 42.9 |  | 0
| M.20.02.00 | Roboty zabezpieczające i wykończeniowe
56 | M.20.02.04 | Wykonanie uszczelnień elementów nawierzchni masami i taśmami topliwymi Uszczelnienie wzdłuż krawęzników na obiekcie i dwustronnie wzdłuż profili dylatacyjnych | m | 108.4 |  | 0
| M.20.02.08 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych | x | x | x | x
57 |  | - hydrofobizacja podpór i spodu ustroju niosącego | m2 | 743 |  | 0
| M.20.02.14 | Punkty pomiarowo - kontrolne na drogowych obiektach inżynierskich | x | x | x | x
58 |  | - stabilizacja punktów pomiarowych (reperów) w otoczeniu obiektu | szt | 2 |  | 0
59 |  | - osadzenie na obiekcie znaków pomiarowych | szt | 14 |  | 0
| M.20.10.00 | Badania po zakończeniu budowy
60 | M.20.10.01 | Próbne obciążenia obiektu | obiekt | 1 |  | 0
| M.20.21.00 | Roboty rozbiórkowe
| M.20.21.01 | Rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych | x | x | x | x
61 |  | - rozbiórka ław fundamentowych | m3 | 80 |  | 0
62 |  | - rozbiórka podpór | m3 | 68 |  | 0
63 |  | - rozbiórka belek prafabrykowanych typu "PI" | m3 | 85 |  | 0
64 |  | - rozbiórka płyty pomostu | m3 | 75 |  | 0
64 |  | - rozbiórka kap chodnikowych | m3 | 7 |  | 0
65 |  | - rozbiórka krawężników betonowych | m | 118 |  | 0
| M.20.21.03 | Rozbiórka nawierzchni | x | x | x | x
66 |  | - rozbiórka nawierzchni bitumicznej na jezdni | m2 | 355 |  | 0
67 |  | - rozbiórka izolacji płyty pomostu | m2 | 385 |  | 0
| M.20.21.05 | Rozbiórka elementów wyposażenia i bezpieczeństwa ruchu | x | x | x | x
68 |  | - rozbiórka balustrad stalowych | m | 118 |  | 0
69 |  | - rozbiórka łożysk | szt | 20 |  | 0
70 |  | - rozbiórka dylatacji | m | 14.8 |  | 0
71 |  | - rozbiórka umocnienia skarp dyblami | m2 | 600 |  | 0
72 |  | - rozbiórka ścieków skarpowych | m | 20 |  | 0
73 |  | - rozbiórka schodów terenowych | m | 30 |  | 0
Sumę przenieść do Zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0

## Mury oporowe
KOSZTORYS INWESTORSKI NR 4 - ŚCIANY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
X | D-02.03.01 | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem | X | X | X | X
1 |  | mieszanka niezwiązana C50/30 0/31,5 gr. 2x25cm | m2 | 3057.18 |  | 0
2 |  | georuszt trójosiowy typ 1 z zakładami | m2 | 3668.616 |  | 0
3 |  | georuszt trójosiowy typ 2 z zakładami | m2 | 3668.616 |  | 0
X | M-22.01.01 | Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego | X | X | X | X
4 |  | oblicowanie z bloczków drobnowymiarowych gr.22cm | m2 | 2484 |  | 0
5 |  | georuszt jednokierunkowy z HDPE typ RE510 | m2 | 17550 |  | 0
6 |  | georuszt jednokierunkowy z HDPE typ RE520 | m2 | 1755 |  | 0
7 |  | georuszt jednokierunkowy z HDPE typ RE540 | m2 | 1170 |  | 0
8 |  | georuszt jednokierunkowy z HDPE typ RE560 | m2 | 780 |  | 0
9 |  | elementy łączące bloczek z oblicowaniem z HDPE | m | 5250 |  | 0
10 |  | element łączący georuszty | m | 480 |  | 0
11 |  | fundamenty C25/30 pod oblicowanie 0,25x0,50m | m3 | 75.2 |  | 0
12 |  | beton podbudowy pod oblicowanie C12/15 0,1x0,7m | m2 | 42.112 |  | 0
13 |  | rurki drenarskie f110mm perforowane | m | 601.6 |  | 0
14 |  | rurki odprowadzające f50mm HDPE | m | 31 |  | 0
15 |  | trójniki f110 do f50 | szt. | 62 |  | 0
16 |  | umocnienie terenu przy murze o szer. 0,5m | m2 | 300.8 |  | 0
17 |  | warstwa drenażowa przy oblicowaniu szer. 0,3m | m3 | 538.2 |  | 0
18 |  | warstwa z foli pod rurą drenażową szer. 0,6m | m2 | 360.96 |  | 0
19 |  | rozbiórka istniejącego nasypu | m3 | 21500 |  | 0
20 |  | grunt zasypowy | m3 | 21200 |  | 0
|  | Sumę przenieść do Zestawienia zbiorczego |  |  | W SUMIE (NETTO): | 0

## Sieci EN
KOSZTORYS INWESTORSKI NR 5 - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nN i SN
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
1 | U.31.03.02 | Sieci energetyczne nn - demontaże
1 d.1 |  | Założenie lub wyjęcie wkładki topikowej w.mocy - wyjęcie | szt. | 68 |  | 0
2 d.1 |  | Odłączenie kabli o przekroju żył do 120 mm2 w złączach kablowych - 4x120 mm2 | szt. | 68 |  | 0
3 d.1 |  | Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm2 - YAKXS 4x35mm2 | szt. | 4 |  | 0
4 d.1 |  | Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm2 - YAKXS 4x35mm2 ze słupa | szt. | 4 |  | 0
5 d.1 |  | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500 m - do demontażu | odc | 14 |  | 0
6 d.1 |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m układanych w złączach - YAKXS 4x120mm2 | m | 42 |  | 0
7 d.1 |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXS 4x120m2 | m | 843 |  | 0
8 d.1 |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m układanych - na słupie YAKXS 4x35mm2 Rg x 1,03 | m | 10 |  | 0
9 d.1 |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m układanych w budynkach i budowlach - YAKXS 4x35mm2 ze zącza | m | 2 |  | 0
10 d.1 |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXS 4x35mm2 | m | 23 |  | 0
11 d.1 |  | Demontaż złączy kablowych potrójnych | kpl. | 3 |  | 0
12 d.1 |  | Demontaż złączy kablowych podwójnych | kpl. | 1 |  | 0
13 d.1 |  | Demontaż złączy kablowych pojedynczych | kpl. | 4 |  | 0
14 d.1 |  | Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km - do RE Żyrardów | t | 2.4 |  | 0
|  | Razem dział: Sieci energetyczne nn - demontaże |  |  |  | 0
2 | U.31.03.02 | Linia napowietrzna NN 0,4kV i przyłącza- modernizacja
15 d.2 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom - AL 50 i AL 25 | km/1 przew. | 1.288 |  | 0
16 d.2 |  | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego - 4 x AL 25 kpl. 3 | przew. | 12 |  | 0
17 d.2 |  | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - dem. jednostronny na czas wymiany słupów AsXSn 4x25mm2 x 6 i AsXSn 2x25m x 1 | przew. | 7 |  | 0
18 d.2 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 4 |  | 0
19 d.2 |  | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie | szt. | 4 |  | 0
20 d.2 |  | Demontaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg - SON | szt. | 1 |  | 0
21 d.2 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt. | 2 |  | 0
22 d.2 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych | szt. | 1 |  | 0
23 d.2 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą | szt. | 1 |  | 0
24 d.2 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E-10,5/10 | słup | 2 |  | 0
25 d.2 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E10,5/4,3 | słup | 1 |  | 0
26 d.2 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - EM 10,5/25 | słup | 1 |  | 0
27 d.2 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy SOT 21 | szt. | 3 |  | 0
28 d.2 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy SOT 21.1 | szt. | 1 |  | 0
29 d.2 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy SOT 21.2 | szt. | 2 |  | 0
30 d.2 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak PD 2.2 | szt. | 1 |  | 0
31 d.2 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy mocowany taśmą SOT 29 | szt. | 3 |  | 0
32 d.2 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja ALKM-2/263 dla izolatora S115 | szt. | 8 |  | 0
33 d.2 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja ALKM-1/263 dla izolatora S80 | szt. | 1 |  | 0
34 d.2 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x70 mm2 | km przew. | 0.236 |  | 0
35 d.2 |  | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych- ASA 500-10BO+D+K | szt. | 12 |  | 0
36 d.2 |  | Montaż w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - zestawu do zakładania uziemniaczy ST 208 | szt. | 2 |  | 0
37 d.2 |  | Montaż - przewód uziemiający FeZn 25x4 na słupie | m | 30 |  | 0
38 d.2 |  | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 8 |  | 0
39 d.2 |  | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III - FeZn 25x4 | m | 92 |  | 0
40 d.2 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - DFeZn fi 18 dł. 10 - 8kpl. | m | 80 |  | 0
41 d.2 |  | Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej | szt | 4 |  | 0
42 d.2 |  | Montaż przyłączy z przewodami typu AsXSn 4x25 mm2 dla linii niskiego napięcia z udziałem podnośnika samochodowego (odcinek linii do 300 m) - dł. 15m, 12m, 13m | szt. | 3 |  | 0
43 d.2 |  | Montaż przyłączy z przewodami typu AsXSn 4x25 mm2 dla linii niskiego napięcia z udziałem podnośnika samochodowego (odcinek linii do 300 m) - jednostronny (przyłącze odłączone na czas wymiany słupów) | szt. | 6 |  | 0
44 d.2 |  | Montaż przyłączy z przewodami typu AsXSn 2x25 mm2 dla linii niskiego napięcia z udziałem podnośnika samochodowego (odcinek linii do 300 m) - jednostronny (przyłącze odłączone na czas wymiany słupa) | szt. | 1 |  | 0
45 d.2 |  | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km - do RE Żyrardów | t | 6.2 |  | 0
|  | Razem dział: Linia napowietrzna NN 0,4kV i przyłącza- modernizacja |  |  |  | 0
3 | U.31.03.02 | Montaż złączy kablowych
46 d.3 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - ZK-3 wg schematu i wytycznych PGE + 1 x wkładka wpuszczana LOB Master Key do ZK | szt. | 2 |  | 0
47 d.3 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - złącze ZK-1+SL-1 wg schematu i wytycznych PGE + 1 x wkładka wpuszczana LOB Master Key do ZK + 1 x wkładka wpuszczana LOB Master Key do SL | szt. | 1 |  | 0
48 d.3 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - ZK-2+SL-1 wg schematu i wytycznych PGE + 1 x wkładka wpuszczana LOB Master Key do ZK + 1 x wkładka wpuszczana LOB Master Key do SL | szt. | 3 |  | 0
49 d.3 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - ZK-3+SL-1 wg schematu i wytycznych PGE + 1 x wkładka wpuszczana LOB Master Key do ZK + 2 x wkładka wpuszczana LOB Master Key do SL | szt. | 1 |  | 0
50 d.3 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - ZK-2+SL-2 wg schematu i wytycznych PGE + 1 x wkładka wpuszczana LOB Master Key do ZK + 2 x wkładka wpuszczana LOB Master Key do SL | szt. | 1 |  | 0
51 d.3 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - ZK-2+SL-3 wg schematu i wytycznych PGE + 2 x wkładka wpuszczana LOB Master Key do ZK + 3 x wkładka wpuszczana LOB Master Key do SL | szt. | 1 |  | 0
52 d.3 |  | Założenie lub wyjęcie wkładki topikowej w.mocy - 48 x zwora WTZ-2 250A , 15 x NH-00 40A , 6 x NH-00 25A , 3 x NH-00 32A | szt. | 72 |  | 0
53 d.3 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy : 4 x S303 C 25A , 2 x S303 C 16A , 2 x S303 C 20A | szt | 8 |  | 0
54 d.3 |  | Założenie lub wyjęcie wkładki topikowej w.mocy - zwora uprzednio wyjęte z istniejących złącz na czas modernizacji | szt. | 30 |  | 0
55 d.3 |  | Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III | m | 20 |  | 0
56 d.3 |  | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych | szt. | 10 |  | 0
57 d.3 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III - FeZn fi-18 kpl. 10 po 6 m | m | 60 |  | 0
58 d.3 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 10 |  | 0
59 d.3 |  | Pomiar złączy kablowych | szt | 9 |  | 0
60 d.3 |  | Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS - kanał kablowy do istniejącej rozdzielnicy napowietrznej stacji ST 1173 | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Montaż złączy kablowych |  |  |  | 0
4 | U.31.03.02 | Linie kablowe nn
61 d.4 |  | Wykopy pionowe ręczne w gruncie nienawodnionym kat. III-IV dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem - 11 stanowisk | m3 | 44 |  | 0
62 d.4 |  | Wykonanie ściany oporowej z jednej płyty dla sił nacisku do 25 t | szt. | 3 |  | 0
63 d.4 |  | Wykonanie ściany oporowej z dwóch płyt dla sił nacisku do 50 t | szt. | 8 |  | 0
64 d.4 |  | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - SRS-G110 z zadławieniem odc. rur dlawicami czopowymi np. Ek 186/110 odc. 11 (9+12+16+12+12+7+23+14+9+14+13) | m | 141 |  | 0
65 d.4 |  | Przewierty mechaniczne dla rur o śr.do 125 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - SRS-G 110 3 odc. 3x12m (w tym 1 rezerwowa uszczelniona pokrywami E110) i 2 odc. zadlawione dławicami czopowymi np. Ek 186/110 | m | 36 |  | 0
66 d.4 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 67 |  | 0
67 d.4 |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV | m | 635 |  | 0
68 d.4 |  | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - 2x10cm Krotność = 2 | m | 702 |  | 0
69 d.4 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - DVK-110 z uszczelnieniem dławicami czopowymi Ek-186/110 - odc. rur 31 dławic 62 | m | 146.5 |  | 0
70 d.4 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKXS 4x120 mm2 | m | 866 |  | 0
71 d.4 |  | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - SMH4 50-150 ze złączkami na YAKXS 4x120 mm2 | szt. | 10 |  | 0
72 d.4 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKXS 4x35 mm2 | m | 10 |  | 0
73 d.4 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -YAKXS 4x120 mm2 i w złącza | m | 221 |  | 0
74 d.4 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x35mm i w złącze | m | 19 |  | 0
75 d.4 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - YAKXS 4x120 mm2 w rurze BE-110 | m | 9 |  | 0
76 d.4 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - montaż na wysokości powyżej 8 m - YAKXS 4x120 mm2 | m | 21 |  | 0
77 d.4 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - YAKXS 4x35 mm2 w rurze BE-110 | m | 3 |  | 0
78 d.4 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - montaż na wysokości powyżej 8 m - YAKXS 4x35 mm2 | m | 7 |  | 0
79 d.4 |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - FeZn 25x4 | m | 267 |  | 0
80 d.4 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 67 |  | 0
81 d.4 |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 635 |  | 0
82 d.4 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - palczatka AK4 35-150 nna YAKXS 4x120 mm2 w złączach i w ST | szt. | 23 |  | 0
83 d.4 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - palczatka AK4 35-150 na YAKXS 4x35 mm2 | szt. | 1 |  | 0
84 d.4 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - palczatka AK4 35-150 na YAKXS 4x120 mm2 na słupie | szt. | 3 |  | 0
85 d.4 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - palczatka AK4 35-150 na YAKXS 4x35 mm2 na słupie | szt. | 1 |  | 0
86 d.4 |  | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 18 |  | 0
|  | Razem dział: Linie kablowe nn |  |  |  | 0
|  | Łącznie dział 1+2+3+4 netto |  |  |  | 0
X | U.31.03.02 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN | X | X | X | X
87 d.5 |  | Zabezpieczenie kabla SN - kolejowego rurą ochronną | m | 35 |  | 0
|  | Razem dział: Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN |  |  |  | 0
|  | Razem dział: Linie kablowe nn i zabezpieczenie sieci SN |  |  |  | 0
|  | Łącznie dział 1+2+3+4+5 netto |  |  |  | 0

## Oświetlenie
KOSZTORYS INWESTORSKI NR 6 - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
1 | U.31.05.01 | Roboty demontażowe
1 d.1 |  | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500 m do demontażu | odc | 1 |  | 0
2 d.1 |  | Założenie lub wyjęcie wkładki topikowej w.mocy w istniejącym SOK i ZK-2 - wyjęcie | szt. | 6 |  | 0
3 d.1 |  | Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach - YAKXS 4x35 mm2 | szt. | 4 |  | 0
4 d.1 |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXS 4x35 mm2 | m | 212 |  | 0
5 d.1 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 12 |  | 0
6 d.1 |  | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt. | 12 |  | 0
7 d.1 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom AsXSn 2x25mm2 | km/1 przew. | 0.56 |  | 0
8 d.1 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt. | 12 |  | 0
9 d.1 |  | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km | t | 10.06 |  | 0
10 d.1 |  | Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km | t | 0.3 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty demontażowe |  |  |  | 0
2 | U.31.05.01 | Budowa oświetlenia ulicznego zasilane z SOK A i SOK B
11 d.2 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafa SOK A lub B weg rys. EO9 lub EO10 i EO12 | szt. | 2 |  | 0
12 d.2 |  | Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycznych | m3 | 42.36 |  | 0
13 d.2 |  | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III - Słup cylindryczno - stożkowy aluminiowy, anodowany w kolorze CI65, dwuelementowy wysięgnikowy, zapewniający zawieszenie opraw na h=10m, np. słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/15 z fundamentem B-80 | szt. | 57 |  | 0
14 d.2 |  | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III - Słup cylindryczno - stożkowy aluminiowy, anodowany w kolorze CI65, dwuelementowy wysięgnikowy, zapewniający zawieszenie opraw na h=10m, np. słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/15 + WRŁ-1,0-6,0-10 z fundamentem B-80 | szt. | 2 |  | 0
15 d.2 |  | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - Słup cylindryczno - stożkowy aluminiowy, anodowany w kolorze CI65, dwuelementowy wysięgnikowy, zapewniający zawieszenie opraw na h=10m, np. słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/15 + WRŁ-1,0-6,0-10 z fundamentem B-71 | szt. | 14 |  | 0
16 d.2 |  | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - Słup cylindryczno - stożkowy aluminiowy, anodowany w kolorze CI65, dwuelementowy wysięgnikowy, zapewniający zawieszenie opraw na h=10m, np. słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/15 z fundamentem B-71 | szt. | 28 |  | 0
17 d.2 |  | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - Słup cylindryczno - stożkowy aluminiowy, anodowany w kolorze CI65, dwuelementowy wysięgnikowy, zapewniający zawieszenie opraw na h=10m, np. słup SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/15 na gotowym fundamencie mostowym | szt. | 12 |  | 0
18 d.2 |  | Montaż wysięgników słupa SAL-10WŁ dwuelementowych zdemontowanych na czas transportu ( bez kosztów mg) | szt. | 113 |  | 0
19 d.2 |  | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie - YDY 3x2,5 mm2 | m-1 przew | 1468 |  | 0
20 d.2 |  | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - EKM 2035 szt 113 + wkladki D01 4A szt 129 | szt. | 113 |  | 0
21 d.2 |  | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - np BGP243 T25 1xLED-HB 4300 - 12950 lm-4S/740 DN10 4000K(12000lm 77W | szt. | 42 |  | 0
22 d.2 |  | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - np BGP243 T25 1xLED-HB 4300 - 12950 lm-4S/740 DN10 4000K(7000lm 42W | szt. | 71 |  | 0
23 d.2 |  | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - np BGP202 T25 1xLED-HB 650 - 6400 lm-4S/740 DN10 (4500lm 29W | szt. | 16 |  | 0
24 d.2 |  | Wykopy pionowe ręczne w gruncie nienawodnionym kat. III-IV dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem | m3 | 52 |  | 0
25 d.2 |  | Wykonanie ściany oporowej z dwóch płyt dla sił nacisku do 50 t | szt. | 13 |  | 0
26 d.2 |  | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)v - 13 odc.12+15+12+20+20+16+12+11+18+14+14+14+12) - rury SRS-75 | m | 190 |  | 0
27 d.2 |  | Przewierty mechaniczne dla rur o śr.do 100 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - SRS-75 1 x 15m | m | 15 |  | 0
28 d.2 |  | Kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 2655 |  | 0
29 d.2 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 295 |  | 0
30 d.2 |  | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - 2x10 cm Krotność = 2 | m | 2950 |  | 0
31 d.2 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - DVR-75 | m | 2962 |  | 0
32 d.2 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - SRS-75 | m | 107 |  | 0
33 d.2 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x25 mm2 oraz w słupy oświetleniowe | m | 3862 |  | 0
34 d.2 |  | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKy 1x25mm2 - do uziemienia słupów na wiadukcie | m | 374 |  | 0
35 d.2 |  | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 - 2KA 25mm2 | szt. | 22 |  | 0
36 d.2 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) - 25 mm2 | szt. | 22 |  | 0
37 d.2 |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - FeZn 25x4 | m | 2849 |  | 0
38 d.2 |  | Przykrycie kabla folią kalandrowaną - niebieską | m | 2950 |  | 0
39 d.2 |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 2655 |  | 0
40 d.2 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 295 |  | 0
41 d.2 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - palczatka AK4 6-35 na YKXS 4x25 mm2 z uszczelnieniem ksztaltką REC-75 | szt. | 237 |  | 0
42 d.2 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - YAKXS 4x25 mm2 w BE-50 z uszczelnieniem ksztaltką REC-50 | m | 3 |  | 0
43 d.2 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - YAKXS 4x25 mm2 na uchwytach SO 79.5 | m | 7 |  | 0
44 d.2 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - palczatka AK4 6-35 na slupie | szt. | 1 |  | 0
45 d.2 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III - FeZn fi-18 24 kpl. po 6 m | m | 144 |  | 0
46 d.2 |  | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - ASA 500-10BO+D+K | szt. | 1 |  | 0
47 d.2 |  | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 | odc. | 119 |  | 0
48 d.2 |  | Pomiar rezystancji uziemienia słupa oświetleniowego | szt | 113 |  | 0
49 d.2 |  | Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | kpl. | 113 |  | 0
50 d.2 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar | punkt | 16 |  | 0
|  | Razem dział: Budowa oświetlenia ulicznego zasilane z SOK A i SOK B |  |  |  | 0
3 | U.31.05.01 | WLZ-ty zasilające istn. SOK we Wręczy oraz SOK A i SOK B
51 d.3 |  | Kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 175 |  | 0
52 d.3 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 22 |  | 0
53 d.3 |  | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - 2x10cm Krotność = 2 | m | 197 |  | 0
54 d.3 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - DVR-75 | m | 15 |  | 0
55 d.3 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - SRS-75 | m | 11 |  | 0
56 d.3 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKXS 4x35 mm2 | m | 197 |  | 0
57 d.3 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w złączach bez mocowania - YAKXS 4x35 nn2 | m | 3 |  | 0
58 d.3 |  | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - na kablu YAKXS 4x35 mm2 np. SMH4 16-35 ze złączkami | szt. | 1 |  | 0
59 d.3 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 22 |  | 0
60 d.3 |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 175 |  | 0
61 d.3 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - palczatla AK4 6-35 mm z kształtką uszczelnieniającą REC-75 | szt. | 4 |  | 0
62 d.3 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - YAKXS 4x35mm2 w BE-50 z kształtką uszczelniającą REC-50 | m | 3 |  | 0
63 d.3 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - montaż na wysokości powyżej 8 m | m | 7 |  | 0
64 d.3 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - palczatla AK4 6-35 mm z kształtką uszczelnieniającą REC-75 | szt. | 1 |  | 0
65 d.3 |  | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 | odc. | 3 |  | 0
66 d.3 |  | Założenie lub wyjęcie wkładki topikowej w.mocy w istniejącym SOK i ZK-2 - założenie | szt. | 6 |  | 0
|  | Razem dział: WLZ-ty zasilające istn. SOK we Wręczy oraz SOK A i SOK B |  |  |  | 0
|  | Łączmie dział: 1 + 2 + 3 |  |  |  | 0

## Teletechnika
KOSZTORYS INWESTORSKI NR 7 - PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
X | U.32.00.00 | PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH | X | X | X | X
X | U.32.03.01 | Przebudowa i budowa kanalizacji teletechnicznej i rurociagów | X | X | X | X
1 |  | Budowa 1-otworowej teletechnicznej kanalizacji kablowej z rur 110/3.7 | m | 202
2 |  | Budowa 2-otworowej teletechnicznej kanalizacji kablowej z rur 110/6.3 | m | 31
3 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III. | szt. | 9
4 |  | Budowa kabla XzTKMPXpw 5x4x0.5 | m | 270
5 |  | Wykonanie złączy przelotowych 10 par | złącz. | 2
6 |  | Montaż i ustawienie słupów telefonicznych wraz linią napowietrzną | szt. | 1
7 |  | Demontaż słupów telefonicznych wraz z linią napowietrzną | szt. | 7
| Sumę dla przebudowy i budowy sieci teletechnicznych przenieść do Zestawienia zbiorczego |  |  |  |  | 0

## Wodociąg
KOSZTORYS INWESTORSKI NR 8 - PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 | D.02.00.00 D.02.01.01 D.02.03.01 | Roboty ziemne
1 d.1.1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.56 |  | 0
2 d.1.1 |  | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie | m | 48 |  | 0
3 d.1.1 |  | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości ponad 5 cm) - mechanicznie Krotność = 3 | m | 48 |  | 0
4 d.1.1 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm | m2 | 36 |  | 0
5 d.1.1 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 36 |  | 0
6 d.1.1 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z klińca kamiennego o grubości 10 cm | m2 | 36 |  | 0
7 d.1.1 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odległość do 30 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 718.4 |  | 0
8 d.1.1 |  | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-IV | m3 | 332.02 |  | 0
9 d.1.1 |  | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 2109 |  | 0
10 d.1.1 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (podsypka) | m3 | 49.95 |  | 0
11 d.1.1 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm (obsypka) | m3 | 163.01 |  | 0
12 d.1.1 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) zasypka gruntem rodzimym | m3 | 262.7 |  | 0
13 d.1.1 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)+zasypka piaskiem pod nawierzchnie utwardzone | m3 | 574.76 |  | 0
14 d.1.1 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 8 |  | 0
15 d.1.1 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 8 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.2 | U.33.00.00 U.33.01.02 | Roboty instalacyjne
16 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - rury PE dn110x6,6 PN 10 SDR17 | m | 435.85 |  | 0
17 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm- rury PE dn63x3,8 PN 10 SDR17 | m | 23.95 |  | 0
18 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm - rury PE dn 50x3,0 PN10 SDR17 | m | 30.33 |  | 0
19 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm - rury PE dn 40x2,4 PN 10 SDR17 | m | 18.21 |  | 0
20 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm - rury PE dn 32x2,0 PN10 SDR17 | m | 46.02 |  | 0
21 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. nominalnej 80 mm | m | 1.71 |  | 0
22 d.1.2 |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 250 mm | m | 128.4 |  | 0
23 d.1.2 |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 160 mm | m | 18.3 |  | 0
24 d.1.2 |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 110 mm | m | 68.1 |  | 0
25 d.1.2 |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 32-110 mm w rurach ochronnych+płozy+manszety | m | 214.8 |  | 0
26 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 250 mm | złącz. | 11 |  | 0
27 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm | złącz. | 1 |  | 0
28 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm | złącz. | 42 |  | 0
29 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm-kolana | złącz. | 17 |  | 0
30 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm-kolana | złącz. | 2 |  | 0
31 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm-kolana | złącz. | 1 |  | 0
32 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm | szt. | 10 |  | 0
33 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm | szt. | 2 |  | 0
34 d.1.2 |  | Łączniki rurowe żeliwne do rur PE dn 40 | szt. | 1 |  | 0
35 d.1.2 |  | Kołnierze żeliwne do rur PE dn 110 | szt. | 17 |  | 0
36 d.1.2 |  | Kołnierze żeliwne do rur PE dn 50 | szt. | 1 |  | 0
37 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm-Trójnik żeliwny dn 100/50/100 | szt. | 4 |  | 0
38 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm-Trójnik żeliwny dn 100/100/100 | szt. | 3 |  | 0
39 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm- zwężak żeliwna 100/80 | szt. | 1 |  | 0
40 d.1.2 |  | Zasuwy typu "E" z obudową o śr.50 mm montowane na rurociągach PE | kpl. | 3 |  | 0
41 d.1.2 |  | Zasuwy typu "E" z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PE | kpl. | 4 |  | 0
42 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - złączka rurowa dn 32 | szt. | 1 |  | 0
43 d.1.2 |  | Sieci wodociągowe - złączka rurowa dn 40 | szt. | 1 |  | 0
44 d.1.2 |  | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm wraz z zasuwą | kpl. | 1 |  | 0
45 d.1.2 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 1,8m - Studnia wodomierzowa | stud. | 2 |  | 0
46 d.1.2 |  | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe | m3 | 4.85 |  | 0
47 d.1.2 |  | Obruk betonowy do zasuw i hydrantów | szt | 9 |  | 0
48 d.1.2 |  | Oznakowanie trasy na słupku betonowym | kpl. | 8 |  | 0
49 d.1.2 |  | Oznakowanie trasy przewodu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego-taśma znacznikowa niebieska z wkładką metalową | m | 554.36 |  | 0
50 d.1.2 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. | 2.77 |  | 0
51 d.1.2 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 110 mm Krotność = 2 | odc.200m | 2.77 |  | 0
52 d.1.2 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 110 mm | odc.200m | 2.77 |  | 0
53 d.1.2 |  | Roboty związane z wyłączeniem odcinków z eksploatacji | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty instalacyjne |  |  |  | 0
Razem dział: Przebudowa sieci wodociągowej - przenieść do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0

## Umocnienie koryta rzeki
KOSZTORYS INWESTORSKI NR 9 - UMOCNIENIE KORYTA RZEKI OKRZESZY
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
X | U.38.00.00 | UMOCNIENIE KORYTA RZEKI OKRZESZA | X | X | X | X
X | U.38.01.01 | Umocnienie koryta rzeki Okrzesza | X | X | X | X
1 |  | wykonanie materacy gabionowych gr. 30 cm na podsypce gr. 10 cm i geowłókninie | m2 | 72
2 |  | darniowanie | m2 | 42
3 |  | wykonanie palisady ø 10-12 dł 120 cm | m | 12
4 |  | wykonanie palisady ø 6-8 dł 120 cm | m | 24
Sumę przenieść do Zestawienia zbiorczego

## Zestawienie zbiorcze
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów
Kosztorys nr | Opis | Wartość [PLN]
1 | WYMAGANIA OGÓLNE
2 | ROBOTY DROGOWE
3 | ROBOTY MOSTOWE BUDOWA WIADUKTU WD-1 | 0
4 | ŚCIANY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO | 0
5 | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nN i SN | 0
6 | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO | 0
7 | PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH | 0
8 | PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH | 0
9 | UMOCNIENIE KORYTA RZEKI OKRZESZY
10 | RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT | 0
11 | PODATEK VAT (23 %) | 0
12 | OGÓŁEM (z podatkiem VAT) | 0