Powiat Żyrardowski 							Żyrardów 27.11.2020

z siedzibą w Żyrardowie

ul. Limanowskiego 45

96 – 300 Żyrardów

Dotyczy postępowania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice

Nr postępowania: ZP.272.3.13.2020

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

33.Prosimy o zamieszczenie poprawionych kosztorysów

Odp. W załączeniu w plikach pdf poprawione kosztorysy.

34. W zamieszonym przedmiarze robót 2a branża sanitarna poz. 2.19 związana jest z budową kanału PVC o średnicy DN500mm  w ilości 420,00m.  W zamieszonej przez Zamawiającego dokumentacji ( rys nr PW_KD_10_R_04_Korabiewice_Profil_W1-W18.pdf) kanałów PVC o średnicy DN500mm jest – 2,30m. Jaką wartość należy przyjąć do wyceny?

Odp. W  poz. 2.19.  był  błąd. załączone kosztorysy są już poprawne.