Załącznik 2b parking branża sanitarna

Kosztorys ofertowy — branża sanitarna

| Nr |  | STWiOR/Kod indywidualny | Podstawa ceny jednostkowej |  | Opis robót |  |  |  |  |  |  | Ilość |  | Cena jedn. |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kosztorys |  | Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekó 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurocią gów do odprowadzania wody burzowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | STWiOR/Kod indywidualny |  | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót |  |  | Jm |  |  |  | Ilość |  |  | Cena jedn. |  | Wartość |  |  |
| 2 | D-03.02.01 |  | Element | Odcinek Wylot 2 - zbiornik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | D-03.02.01 |  | KNR 201/120/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |  |  | km |  |  |  | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/802/1 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5' m, wykop szerokości 0,90-1 m - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku |  |  | m3 |  |  |  | 1 1 ,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/802/2 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5'rn, wykop szerokości 1 - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na s isku |  |  | m3 |  |  |  | 131,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/802/2 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5m, wykop szerokości 1 - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na s isku |  |  | rn3 |  |  |  | 28,684 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 • cm |  |  | rn3 |  |  |  | 17,0420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC-U czone na wcisk, FÜ200•mm - lita |  |  | m |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/408/4 | Kanały z rur typu PVC-U czone na wcisk, Fü250•rnm - lita |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/524/2 | Wpust uliczny z koszem z kręgów betonowych Fi'500•rnm |  |  | szt |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | D-03.02.01 |  | KNR 218/712/6 | Izolacja rur betonowych i żelbetowych zewnętrznych powierzchni, dwukrotnie, rura FÜ500•mm |  |  |  |  |  |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/513/ KNRW 218/513/ 2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi' 1000•mm |  |  | szt |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/511/4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rur piaskiem |  |  | m3 |  |  |  | 40,271 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr |  | S i Kod indywidualny | Podstawa ceny jednostkowej |  |  | Opis robót |  |  |  |  |  |  | Ilośc |  | Cena jedn. |  |  | Wartoś |  |  |
| 2.26 |  | D-03.02.01 | 1 1804/2 |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał n•200'rnm |  |  |  | m |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 |  | D-03.02.01 | KNR 218/804/3 (1) |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn'250•mrn |  |  |  | m |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 |  | D-03.02.01 | Kalkulacja własna |  |  | Kamerowanie kanalizacji |  |  |  |  |  |  | 77,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem netto |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Nr |  | Nazwa |  | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suma elementów kosztorysu |  |  |  |
|  |  |  | Razem netto |  |
|  |  |  | VAT |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |