Kosztorys ofertowy

| Nr | STWiOR/Kod indywidualny | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót | Jrn | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kosztorys | Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekó 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurocią gów do odprowadzania wody burzowej |  |  |  |  |
| 1 | D-03.02.01 | Element | Odcinek wylot 1 - D12 |  |  |  |  |
| 1 .1 | D-03.02.01 | SEK 601/106/6 SEK 601/106/7 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości lffcm | m | 1 062,ooo |  |  |
| 1 .2 | D-03.02.01 | KNR 231/803/3 KNR 231/803/4 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 16•cm | m2 | 849,600 |  |  |

| Nr | STWiOR/Kod indywidualny |  | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót |  | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 .3 | D-03.02.01 |  | KNR 404/1103/3 | Załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych | m3 | 135,936 |  |  |
| 1.4 | D-03.02.01 |  | KNR 404/1103/4 KNR 404/1103/5 | Wywiezienie asfaltu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z kosztem składowania asfaltu na wysypisku | rn3 | 135,936 |  |  |
| 1.5 | D-03.02.01 |  | KNR 201/120/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,5310 |  |  |
| 1.6 | D-03.02.01 |  | KNR 201/317/5 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurocią gi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku bpatą lub wycią giem ręcznym, głębokość do 3.0'rn, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne |  | 29,400 |  |  |
| 1.7 | D-03.02.01 |  | KNR 201/320/5 (1) | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych , głębokość do 3.0•rn, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'm |  | 29,40 |  |  |
| 1.8 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/802/1 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5m, wykop szerokości 0,90-1 m - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku | rn3 | 189,600 |  |  |
| 1.9 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/802/2 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5 m, wykop szerokości 1 - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku | m3 | 560,465 |  |  |
| 1.10 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/802/2 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5'm, wykop szerokości - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku | m3 | 244,900 |  |  |
| 1.11 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/802/2 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5'm, wykop szerokości - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku | m3 | 109,210 |  |  |
| 1.12 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/808/3 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 4,8'm, wykop szerokości - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku | rn3 | 54, 720 |  |  |
| 1.13 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/901/1 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość4,O'm | kpl | 1,00 |  |  |
| I .14 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/901/6 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaż: | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.15 | D-03.02.01 |  | KNNRW 9/814/1 | Zabezpieczenieistniejącychkablienergetycznych, ruryochronne dwudzielne PVC, do Fi•ł 10'mrn - rura Arota | m | 2,00 |  |  |
| 1.16 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20' cm | m3 | 121,152 |  |  |
| 1.17 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC-U czone na wcisk, FÜ200•mm - lita |  | 120,00 |  |  |
| 1.18 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/408/4 | Kanały z rur typu PVC-U czone na wcisk, Fi' 250'mm - lita | m | 250,00 |  |  |
| 1.19 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/408/5 | Kanały z rur typu PVC-U czone na wcisk, FÜ315'mm - lita | m | 37,00 |  |  |
| 1.20 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/408/6 | Kanały z rur typu PVC-U czone na wcisk, FÜ400'mm - lita | m | 124,00 |  |  |
| 1 .21 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/524/2 | Wpust uliczny z koszem z kręgów betonowych Fi• 500•mm | szt | 22,00 |  |  |
| 1.22 | D-03.02.01 |  | KNR 218/712/6 | Izolacja rur betonowych i żelbetowych zewnętrznych powierzchni, dwukrotnie, rura Fi'500'mrn | m | 38,720 |  |  |
| 1.23 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/513/ KNRW 218/513/ 2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mrn | szt | 12,00 |  |  |
| 1.24 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/513/5 (1) | Dostawa i montaż separatora koalescencyjnego z by-pasem ESK-B 1 5/150/400 | szt | 1 |  |  |
| 1.25 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/513/5 (1) | Dostawa i montaż osadnika poziomego OS-0-1500/3,00 | szt | 1 |  |  |
| 1.26 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/511/4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rur piaskiem | m3 | 303,212 |  |  |
| 1.27 | D-03.02.01 |  | KNR 218/804/2 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn•200' mm | m | 120,00 |  |  |
| 1.28 | D-03.02.01 |  | KNR 218/804/3 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn '250'mm | m | 250,00 |  |  |
| 1.29 | D-03.02.01 |  | KNR 218/804/4 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał | m | 37,00 |  |  |
| 1.30 | D-03.02.01 |  | KNR 218/804/5 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn'400•rnm | m | 124,00 |  |  |
| 1.31 | D-03.02.01 |  | KNNR 10/1201/8 (2) | wylot kolektora KPED 02.16 400 mm - analogia | szt | 1 |  |  |

| Nr | STWiOR/Kod indywidualny |  | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót |  |  | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.32 | D-03.02.01 |  | Kalkulacja własna | Geodezja powykonawcza |  | kpl | 1 |  |  |
| 1.33 | D-03.02.01 |  | Kalkulacja własna | Kamerowanie kanalizacji |  | m | 531 |  |  |
| 1.34 | D-03.02.01 |  | Kalkulacja własna | Nadzory nad istnieją cym uzbrojeniem |  | kpl | 1 |  |  |
|  |  | Razem Odcinek Wylot 1 - D12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D-03.02.01 |  | Element | Odcinek Wylot 2 - zbiornik |  |  |  |  |  |
| 2.1 | D-03.02.01 |  | SEK 601/106/6 SEK 601/106/7 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 16" cm |  | m | 1 692,000 |  |  |
| 2.2 | 0-03.02.01 |  | KNR 231/803/3 KNR 231/803/4 | Rozebranie nawierzchnizmieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 16'crn |  | rn2 | 1 353,600 |  |  |
| 2.3 | D-03.02.01 |  | KNR 404/1103/3 | Załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych |  | rn3 | 216,576 |  |  |
| 2.4 | D-03.02.01 |  | KNR 404/1103/4 KNR 404/1103/5 | Wywiezienie asfaltu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z kosztem składowania asfaltu na wysypisku |  | m3 | 216,576 |  |  |
| 2.5 | D-03.02.01 |  | KNR 201/120/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |  | km | 0,769 |  |  |
| 2.6 | D-03.02.01 |  | KNR 201/317/5 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurocią gi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku bpatą lub wycią giem ręcznym, głębokość do 3.0'rn, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne |  | rn3 | 25,200 |  |  |
| 2.7 | D-03.02.01 |  | KNR 201 /320/5 (1) | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0'm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'rn |  | m3 | 25,20 |  |  |
| 2.8 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/802/1 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do wykop szerokości 0,90-1 - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku |  | m3 | 395,080 |  |  |
| 2.9 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/802/2 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do wykop szerokości I - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku |  | rn3 | 4 284,00 |  |  |
| 2.10 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/802/2 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5'rn, wykop szerokości 1 - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku |  | m3 | 871 ,500 |  |  |
| 2.11 | D-03.02.01 |  | KNRW 201/802/2 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5m, wykop szerokości - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku |  | rn3 | 186,012 |  |  |
| 2.12 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/901/1 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość4,O' m |  | kpl | 9,00 |  |  |
| 2.13 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/901/6 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaż: rozpiętość m |  | kpl | 9, 00 |  |  |
| 2.14 | D-03.02.01 |  | KNNRW 9/814/1 | Zabezpieczenieistniejącychkablienergetycznych, ruryochronne dwudzielne PVC, do Fi' 1 10'mrn - rura Arota |  |  | 18,00 |  |  |
| 2.15 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 'cm |  | rn3 | 185,098 |  |  |
| 2.16 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC-U czone na wcisk, FÜ200•rnm - lita |  |  | 238,00 |  |  |
| 2.17 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/408/4 | Kanały z rur typu PVC-U czone na wcisk, Fi'250•mrn - lita |  |  | 108,00 |  |  |
| 2.18 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/408/6 | Kanały z rur typu PVC-U czone na wcisk, FÜ400'mm - lita |  | m | 124,00 |  |  |
| 2.19 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/408/7 | Kanały z rur typu PVC czone na wcisk, Fi'500•mm - lita |  |  | 420,00 |  |  |
| 2.20 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/524/2 | Wpust uliczny z koszem z kręgów betonowych Fi'500'mm |  | szt | 41 |  |  |
| 2.21 | D-03.02.01 |  | KNR 218/712/6 | Izolacja rur betonowych i żelbetowych zewnętrznych powierzchni, dwukrotnie, rura Fi' 500•mrn |  | m | 61 ,500 |  |  |
| 2.22 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/513/ KNRW 218/513/ 2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi' 1000'mrn |  | szt | 15,00 |  |  |
| 2.23 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/513/ KNRW 218/513/ 4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200•mm |  | szt | 7,00 |  |  |
| 2.24 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/803/5 | Kaskada DN 200 mm dł.O,59m + 0,80 m |  | szt | 2 |  |  |
| 2.25 | D-03.02.01 |  | KNRW 218/511/4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rur piaskiem |  | rn3 | 486,639 |  |  |
| Nr | STWiOR/Kod indywidualny |  | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót |  |  | Ilośc | Cena jedn. | Wartość |
| 2.26 | D-03.02.01 |  | KNR 218/804 2 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał |  | m | 238,00 |  |  |
| 2.27 | D-03.02.01 |  | KNR218/804/3 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn'250•mrn |  | m | 108,00 |  |  |
| 2.28 | D-03.02.01 |  | KNR 218/804/5 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn '400'rnm |  |  | 420,00 |  |  |
| 2.29 | D-03.02.01 |  | KNR 218/804/6 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn• mm |  | m | 3,00 |  |  |
| 2.30 | D-03.02.01 |  | KNNR 10/1201/8 (2) | wylot kolektora KPED 02.16 400 mm -analogia |  | szt | 3,00 |  |  |
| 2.31 | D-03.02.01 |  | KNNR 10/1201/8 (2) | wy ot kolektora KPED 02.16 250 mm -analogia |  | szt |  |  |  |
| 2.32 | D-03.02.01 |  | KNNR 10/1201/8 (2) | wylot kolektora KPED 02.16 200 mm - analogia |  |  | 13,00 |  |  |
| 2.33 | D-03.02.01 |  | Kalkulacja własna | Przełożenie Sieci energetycznej |  | kpl | 3 |  |  |
| 2.34 | D-03.02.01 |  | Ka ku acja własna | Przełożenie sieci teletechnicznej |  | kpl | 2 |  |  |
| 2.35 | D-03.02.01 |  | Kalkulacja własna | Geodezja powykonawcza |  | kpr | 1,00 |  |  |
| 2.36 | D-03.02.01 |  | Kalkulacja własna | Kamerowanie kanalizacji |  |  | 769,00 |  |  |
| 2.37 | D-03.02.01 |  | Kalkulacja własna | Nadzory nad istnieją cym uzbrojeniem |  | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem Odcinek Wylot 2 — zbiornik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem netto |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Nr |  | Nazwa |  | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek wylot 1 - D12 (1.1 - 1.34) |  |  |  |
| 2 | Odcinek Wylot 2 - zbiornik (2.1 - 237) |  |  |  |
|  | Suma elementów kosztorysu |  |  |  |
|  |  |  | Razem netto |  |
|  |  |  | VAT |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |